Приложение № 1

к решению районного

Собрания депутатов

от 27.02. 2010 № 288

Инвестиционная  программа

ООО «Ключевские Коммунальные Системы» по развитию, модернизации

и улучшению работы  систем теплоснабжения на 2010-2013 гг.

- Наименование программы

Инвестиционная программа ООО «Ключевские Коммунальные Системы» по развитию, модернизации и улучшению работы систем теплоснабжения на 2010-2013 годы.

Основания для разработки  - федеральный закон от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса». Приказ Министерства регионального развития РФ от 10 октября 2007 г. №99 № Об отверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса».

Объект: Теплоснабжение с. Ключи

- Сведения об объекте.

Заказчик – Администрация Ключевского района

Разработчик- Общество с Ограниченной Ответственностью «Ключевские Коммунальные Системы»

Исполнитель – Общество с Ограниченной Ответственностью «Ключевские Коммунальные Системы»

Срок реализации – 2010-2013

Цели и задачи инвестиционной программы:

- Повышение производительности и качества теплоснабжения.

- Сокращения затрат на производство и передачу тепловой энергии.

- Надежность, бесперебойность снабжения потребителей тепловой энергией.

- Увеличение количества потребителей, возможности подключения к центральной системе  отопления.

- Модернизация оборудования:

  - Снижение расхода условного топлива на котельных

  - Увеличение производительности оборудования.

  - Сохранение удельных расходов энергетических ресурсов на производство единицы продукции.

  - Снижение непроизводственных потерь ресурсов.

  - Повышение долговечности работы основного оборудования.

  - Улучшения условий труда производственного персонала и повышение безопасности работы.

  - Автоматизация и переход на дистанционное управление производственными процессами.

Основные  задачи производственной программы:

-  замена котлов  на котельных  № 1,2,3.

-  замена электрооборудования на объектах теплоснабжения.

Объемы и источники финансирования производственной программы

Общая сметная стоимость производственной программы -  6525,0 тыс. руб.

т.ч. по источникам:

Собственные средства  -  6525,0 тыс. руб.

Ожидаемые результаты

- исключение аварий на котельных;

- снижение затрат;

- повышение качества предоставляемых услуг;

- прогнозируемый экономический эффект – 1566,1 тыс. руб.

Целевые индикаторы

| Значения индикаторов | -снижение расхода условного топлива на котельных ООО «Ключевские коммунальные системы»; -снижение износа систем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения; -снижение аварийности на системах коммунальной инфраструктуры; -снижение уровня потерь при передаче тепловой энергии в сеть с 24% до 15%; -увеличение доли потребителей, обеспеченных доступом к услугам; -повышение уровня рентабельности деятельности организации с 0,3% до 5%. |
| --- | --- |

Контроль за исполнением программы

Мониторинг реализации инвестиционной программы осуществляется органом регулирования  муниципального образования Ключевский район – Главное управление по экономическому развитию и имущественным отношениям.

- Анкета ООО «ККС»

- Общество ограниченной ответственностью «Ключевские Коммунальные Системы»

2.   Организационно - правовая форма.

Общество с  ограниченной   ответственностью.

3.    ИНН 2248005199

- 658980, Алтайский край, Ключевский район, с. Ключи, ул. Антонова, 19, тел. 22-4-37, факс 21-8-36. , E-mil: murhekomunal @ mail.ru

- Директор ООО «Ключевские Коммунальные Системы» - Кукса

Николай Алексеевич

- Р/сч. 40702810302520100328 в  Ключевском ОСБ №2269 Алтайского Банка СБ РФ БИК 040173604

Кор/сч. 30101810200000000604,  КПП  224801001

ОКПО 85837797.

- Долевое соотношение объема реализации энергии, услуг по передаче энергии в валовом доходе организации – 70 %.

- Источник приобретаемой энергии – филиал Кулундинской МЭС.

- Протяженность тепловых сетей – 12,3 км.

- Количество котельных     4

- Количество котлов         19

- Анализ технического состояния систем теплоснабжения ООО «ККС» и обоснование необходимости реализации инвестиционной программы

На обслуживании ООО «ККС» находятся 4 котельные с общей годовой выработкой  25,5 тыс. Гкал. для теплоснабжения жилых домов и других потребителей. Протяженность тепловой сети составляет 12,3 км в двухтрубном исполнении. Всего на котельных установлено 19 котлов. Учет тепловой энергии производится частично  по приборам учета, где нет тепловых счетчиков, тепловая энергия учитывается расчетным путем согласно методических рекомендаций по расчету тарифов на тепловую энергию, реализуемую на потребительских рынках энергоснабжающими организациями и методических указаний по определению топлива, электроэнергии и воды  на выработку тепла отопительными котельными теплоэнергетических предприятий.

Основным видом топлива является уголь. Система топливоподачи и золоудаления на 3-х котельных механизирована, на 4-й котельной ручная.

Система водозабора закрытая, источником поставки холодной воды на котельные является центральное водоснабжение. Для бесперебойного обеспечения теплом потребителей ежегодно перед отопительным сезоном проводятся ремонтные работы, ревизия запорной арматуры, электрооборудования, котельного оборудования, тепловых трасс.

Капитальный ремонт системы теплоснабжения не проводился более 10 лет. Потери теплоэнергии составляют до 25 %. Норма прибыли 0,3 % установленная в тарифе для ООО «ККС» финансово не обеспечивает потребности предприятия  в приобретении необходимого котельного оборудования и обновлению основных средств.

5. Показатели производственной деятельности на 2010 год

| № п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | Величина показателя на период регулирования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объем вырабатываемой тепловой энергии | Тыс. Гкал | 25,5 |
| 2. | Собственные нужды котельной | Тыс. Гкал | 1,1 |
| 3. | Отпуск тепла в сеть | Тыс. Гкал | 24,4 |
| 4. | Потери тепловой энергии в сетях | Тыс. Гкал | 6,1 |
| 5. | Объем реализуемой тепловой энергии | Тыс. Гкал | 18,4 |
|  | В том числе: собственное потребление | Тыс. Гкал | 0,9 |
|  | сторонним потребителям | Тыс. Гкал | 17,4 |
|  | из них: населению | Тыс. Гкал | 8,1 |
|  | бюджетным потребителям | Тыс. Гкал | 6,2 |
|  | прочим потребителям | Тыс. Гкал | 3,1 |

Приложение №1

к инвестиционной программе

ООО «ККС» по развитию, модернизации и

и улучшению работы систем

теплоснабжения на 2010 -2013 гг.

Цели инвестиционных проектов и эффект от их реализации

| №п\п | Наименование инвестиционных проектов | Цели | Индикаторы (эффект от реализации) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Модернизация котельного оборудования по котельной №1 | Основные цели инвестиционной программы: -повышение надежности работы котельного оборудования -приведение качества услуг по теплоснабжению в соответствие с действующими нормативными требованиями -повышение экологической безопасности Основные задачи инвестиционной программы: -замена котельного оборудования и модернизация систем теплоснабжения, снижение износа и аварийности, -снижение уровня загрязняющих веществ в целях улучшения экологической обстановки. | За счет уменьшения расхода условного топлива на 1 Гкал - 176 кг, выработка по котельной составляет 11734,94 Гкал, план расход угля составит при калорийности угля 5037 ккал, калорийный эквивалент 0,720 планируемое количество натурального топлива составит 3213,4 тонн, факт. составлял 3584,2 тонн. 3584,2 – 3213,4 = 370,8 тонн. х 1275,42 руб. = 472926 руб. |
| 2 | Модернизация котельного оборудования по котельной №2 | Основные цели инвестиционной программы: -повышение надежности работы котельного оборудования -приведение качества услуг по теплоснабжению в соответствие с действующими нормативными требованиями -повышение экологической безопасности Основные задачи инвестиционной программы: -замена котельного оборудования и модернизация систем теплоснабжения, снижение износа и аварийности, -модернизация объектов теплоснабжения с целью обеспечения существующих потребителей услугами по теплоснабжению в достаточном количестве и надлежащего качества, -снижение уровня загрязняющих веществ в целях улучшения экологической обстановки. | За счет уменьшения расхода условного топлива на 1 Гкал - 176 кг, выработка по котельной составляет 7778,10 Гкал, план расход угля составит при калорийности угля 5037 ккал, калорийный эквивалент 0,720 планируемое количество натурального топлива составит 2058,9 тонн, факт. составлял 2375,7 тонн. 2375,7 – 2058,9 = 316,8 тонн. х 1275,42 руб. = 404053 руб. |
| 3 | Модернизация котельного оборудования по котельной №3 | Основные цели инвестиционной программы: -повышение надежности работы котельного оборудования -приведение качества услуг по теплоснабжению в соответствие с действующими нормативными требованиями -повышение экологической безопасности Основные задачи инвестиционной программы: -замена котельного оборудования и модернизация систем теплоснабжения, снижение износа и аварийности, -снижение уровня загрязняющих веществ в целях улучшения экологической обстановки. | За счет уменьшения расхода условного топлива на 1 Гкал - 176 кг, выработка по котельной составляет 9266,38 Гкал, план расход угля составит при калорийности угля 5037 ккал, калорийный эквивалент 0,720 планируемое количество натурального топлива составит 2787,4 тонн, факт. составлял 2830,2 тонн. 2830,2 – 2787,4 = 42,8 тонн. х 1275,42 руб. = 54588 руб. |
| 4 | Модернизация оборудования (Замена дымососов ДН 10/1000 -3 шт. | Основные цели инвестиционной программы: -повышение надежности работы котельного оборудования -приведение качества услуг по теплоснабжению в соответствие с действующими нормативными требованиями -повышение экологической безопасности Основные задачи инвестиционной программы: -замена котельного оборудования и модернизация систем теплоснабжения, снижение износа и аварийности, -снижение уровня загрязняющих веществ в целях улучшения экологической обстановки. Улучшение условий охраны труда (устранение задымленности в котельных), улучшение эффективности работы котлов. |  |
| 5 | Модернизация котельного оборудования сетевого центробежного насоса ЦМК 150/315-37/4- 2 шт. ЦМК 150/315-45/4- 1 шт. | Основные цели инвестиционной программы: -повышение надежности работы котельного оборудования -приведение качества услуг по теплоснабжению в соответствие с действующими нормативными требованиями Основные задачи инвестиционной программы: -замена котельного оборудования и модернизация систем теплоснабжения, снижение износа и аварийности, -модернизация объектов теплоснабжения с целью обеспечения существующих потребителей услугами по теплоснабжению в достаточном количестве и надлежащего качества. | Снижение потребления электроэнергии план 890 тыс. кВт , факт составляет 1115,0 тыс.кВт. 1115,0 – 890 = 225,0 тыс. кВт х 2,82 = 634500 руб. |
|  |  | Итого: экономический эффект составит | 1566,1 тыс.руб. |

Приложение №2

к инвестиционной программе

ООО «ККС» по развитию, модернизации и

и улучшению работы систем

теплоснабжения на 2010 -2013 гг.

Сметная стоимость реализации инвестиционных проектов

|  | Объем средств |
| --- | --- |
|  | Всего: Тыс.руб. | в том числе по годам реализации |
| Наименование оборудование |  | 2010 г Тыс.руб. | 2011 г. Тыс.руб. | 2012 г. Тыс.руб. | 2013 г. Тыс.руб. |
| Источник : средства потребителей в виде надбавки к тарифу на услуги по теплоснабжению | 6525,0 | 2175,0 | 1852,0 | 1772,0 | 726,0 |
| в том числе по проектам приобретение оборудования на увеличение основных средств |  |  |  |  |  |
| Котел КВЗм- 1,86 МВт - 3 шт. | 3260,0 | 1024,0 | 930,0 | 992,0 | 314,0 |
| Котел КВЗм -1,25 МВт - 2 шт. | 1960,0 | 580,0 | 561,0 | 570,0 | 249,0 |
| Насос ЦМК 150/315-37/4-2 шт. | 550,0 | 210,0 | 130,0 | 110,0 | 100,0 |
| Насос ЦМК 150/315-45/42 | 363,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 63,0 |
| Дымосос ДН 10/1000 | 392,0 | 261,0 | 131,0 |  |  |
| всего - тыс.руб. | 6525,0 | 2175,0 | 1852,0 | 1772,0 | 726,0 |

Приложение №3

к инвестиционной программе ООО «ККС»

по модернизации и развитию

системы теплоснабжения  на 2010 -2013 гг.

Расчет надбавки к тарифу по услуге теплоснабжения

|  | Объем средств |
| --- | --- |
|  | Всего: Тыс.руб. | в том числе по годам реализации |
| Наименование оборудования |  | 2010 г Тыс.руб. | 2011 г. Тыс.руб. | 2012 г. Тыс.руб. | 2013 г. Тыс.руб. |
| Сметная стоимость проектов инвестиционной программы для расчета надбавки к тарифу по теплоснабжению всего тыс.руб. | 6525,0 | 2175,0 | 1852,0 | 1772,0 | 726,0 |
| в том числе по проектам приобретение оборудования |  |  |  |  |  |
| Котел КВЗм- 1,86 МВт - 3 шт. | 3260,0 | 1024,0 | 930,0 | 992,0 | 314,0 |
| Котел КВЗм -1,25 МВт - 2 шт. | 1960,0 | 580,0 | 561,0 | 570,0 | 249,0 |
| Насос ЦМК 150/315-37/4-2 шт. | 550,0 | 210,0 | 130,0 | 110,0 | 100,0 |
| Насос ЦМК 150/315-45/42 | 363,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 63,0 |
| Дымосос ДН 10/1000 | 392,0 | 261,0 | 131,0 |  |  |
| Котел КВЗм- 1,86 МВт - 3 шт. | 3260,0 | 1024,0 | 930,0 | 992,0 | 314,0 |
| Индекс-дефлятор к инвестициям (по данным прогноза Минэкономразвития) |  |  | 107,3 | 107,3 | 107,3 |
| Расходы на реализацию проектов инвестиционной программы с учетом индекса дефлятора, тыс.руб. | 6525,0 | 2175,0 | 1852,0 | 1772,0 | 726,0 |
| Прогнозируемый объем теплопотребления тыс.Гкал. |  | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,4 |
| Надбавка к тарифу на услуги по теплоснабжению руб./Гкал. |  | 118,21 | 100,65 | 96,30 | 39,46 |