Мониторинг выполнения показателей инвестиционной программы ООО «Ключевские коммунальные системы»

за  9 месяцев 2012 года

В ходе реализации инвестиционной программы, с  целью контроля,   за  выполнением,  проведен очередной  мониторинг за 9 месяцев  2012 года  по модернизации и улучшению работы  систем  теплоснабжения ООО «Ключевские коммунальные системы».  За счет средств,  получаемых от потребителей  тепла по инвестиционной надбавке,  достигнуты положительные показатели:

| Наименование | Единица измерения | Значение (тыс.) |
| --- | --- | --- |
| Объем выработки тепловой энергии | тыс. Гкал. | 14,42 |
| Отпуск в сеть | тыс. Гкал. | 14,14 |
| Потери тепловой энергии | тыс. Гкал. | 2,02 |
| Объем полезного отпуска тепловой энергии | тыс. Гкал. | 11,66 |
| В том числе: -население -бюджет -прочие | тыс. Гкал. тыс. Гкал. тыс. Гкал. | 4,62 4,71 2,33 |
| Выручка от реализации тепловой энергии | тыс. руб. | 14484,3 |
| Себестоимость тепловой энергии | тыс. руб. | 18473,8 |
| Снижение аварийности | % | 32 |
| Сумма инвестиционной надбавки начислено | тыс. руб. | 1136,5 |
| Получено средств по инвестиционной программе | тыс. руб. | 1060,7 |
| Уровень собираемости платежей | % | 97,7 |

В соответствии с этапами реализации инвестиционной программы, за отчетный период по сравнению с предыдущим,   расход угля уменьшился на 526,57 тонн, а также уменьшилось потребление электроэнергии на 4,4 тыс. кВт.

Проведен ремонт и замена агрегатов и узлов изношенного оборудования котельных.

Для предотвращения аварийных ситуаций срочной замене  подлежат 6,5 км.  теплотрасс,  необходим ремонт и замена запорной арматуры.

Целевые показатели качества услуг за 9 месяцев 2012г: снижение аварийности на котельных.

Начальник   Главного

управления   по экономическому развитию

и имущественным отношениям                                              М.В. Удотенко